佛山市南海区城镇燃气设施保护办法

第一章   总  则

第一条  为加强城镇燃气设施保护管理，保障燃气设施安全运行，维护社会公共安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》和《广东省燃气管理条例》等法律、法规，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我区行政区域内城镇燃气管道及其附件、场站、调压计量设施、用户设施、用气设备和监控及数据采集系统组成的城镇燃气设施的保护及相关管理活动。

第三条  区环境运输和城市管理局（市政）是我区燃气行政主管部门（以下简称区燃气行政主管部门），负责城镇燃气设施保护的监督管理。

区发改、建设、规划、公安、消防、国土、城管、水务、交通、公路、质监、安监、财政等部门应当在各自职责范围内，协同做好燃气管道设施保护的监督管理和执法工作。

区建立城镇燃气设施保护联席会议制度，协调全区城镇燃气设施保护的监督管理。联席会议由分管燃气工作的区领导为召集人，区发改、建设、规划、公安、消防、国土、城管、水务、交通、公路、质监、安监、财政等部门为联席会议成员单位，办公室设在区环境运输和城市管理局（市政）。

各镇（街道）燃气行政主管部门负责各镇（街道）辖区内燃气设施保护的监督管理（以下简称镇、街道燃气行政主管部门）。

燃气经营企业应当按照建设部制定的《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等安全管理规定，对燃气管道设施定期巡查和维修保养。

第四条  鼓励和支持对燃气管道设施保护的科学技术研究，建立燃气管网信息体系，推广计算机自动监控技术，提高燃气设施安全运行管理水平。

第五条  区燃气行政主管部门会同城乡规划等有关部门，组织编制我区燃气专项规划，按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，经区政府批准后实施，并依法向社会公布。

第二章   燃气设施安全保护

第六条  管道燃气经营企业应当遵守下列规定：

（一）制订燃气管道设施突发事件应急预案。应急预案报所在地燃气行政主管部门备案。

（二）建立健全巡查、维护制度，定期巡查、维护燃气管道设施，消除安全隐患，确保运行安全。

（三）向社会公布抢险抢修电话，并设专岗每天24小时值班。

（四）建立燃气管网信息系统，与燃气行政主管部门共享信息。

（五）按年度向燃气行政主管部门报送燃气管道设施现状图及电子档案。

（六）根据生产运行状况，定期对燃气管道及其设施进行安全评估。安全评估报告应报所在地的燃气行政主管部门备案。

（七）管道燃气经营企业接到燃气事故或者事故隐患时，应立即按照应急预案处理。

（八）有关法律、法规的其他规定。

第七条  管道燃气经营企业将燃气管道设施委托有关单位负责保护的，应当签订委托保护协议，明确委托方和被委托方的权利和义务，并由委托方将委托保护协议报燃气行政主管部门备案。

第八条  城镇燃气设施的安全保护区域分为安全保护范围和安全控制范围。

（一）安全保护范围：

低压、中压燃气管道的管壁外缘两侧0.5米范围内的区域；次高压、高压燃气管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域；阀门室（井）、凝水井（缸）、调压箱（柜）、计量箱（柜）外壁两侧2米范围内的区域。建（构）筑物、各类管线、街树等与燃气管道设施的净距应当符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）及其他相关技术规范的要求。

（二）安全控制范围：

1.低压、中压燃气管道的管壁外缘两侧0.5米至5米范围内的区域；次高压、高压燃气管道的管壁外缘两侧5米至50米范围内的区域；阀门室（井）、凝水井（缸）、调压箱（柜）、计量箱（柜）外壁两侧2米至5米范围内的区域。

2.各类燃气场站的安全控制范围为场站用地红线内的区域。

国家、省、市相关法律、法规及技术标准对涉及燃气设施的相关行为有更严格规定的，依照其规定对燃气设施实施保护。

第九条  在燃气设施安全保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建（构）筑物或其他设施；

（二）进行爆破、钻探、取土等作业以及使用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）堆放易燃易爆危险物品以及种植影响燃气管道设施安全的深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的行为。

第十条  燃气经营企业应当按照国家标准和规范，在燃气设施所在地、地下燃气管道上方和重要燃气设施上设置明显的安全警示标志。

（一）设置在燃气管道设施上方，标志清晰、颜色醒目。

（二）标明走向、“燃气管道”字样。

（三）在燃气管道设施转角处设置标志，标示转角走向。

（四）应符合国家其他有关标准的要求。

安全警示标志的敷设方式、间距，由管道燃气经营企业报区燃气行政主管部门备案。

第十一条  禁止任何单位和个人侵占、毁损、擅自拆除、移动或改动燃气管道设施，禁止任何单位和个人侵占、移动、覆盖、拆除或者毁损燃气管道设施安全警示标志。

第十二条  在燃气设施保护范围内，从事下列活动的建设单位应当会同施工单位，与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施：

（一）铺设管道；

（二）进行打桩、顶进、挖掘等作业；

（三）其他可能影响燃气设施安全的活动。

建设单位或者施工单位在建设工程开工前，应当查询施工地段的燃气设施竣工图，查清地下燃气设施铺设情况，必要时可以进行现场探测或者开挖。进行现场探测或者开挖的，应当采取相应的安全保护措施，燃气经营企业应当派专业技术人员进行现场指导。因建设工程施工对燃气经营企业造成损失的，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

第十三条  任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施。

燃气经营企业改动燃气接收站、储存站、储配站、充装站、燃气汽车加气站、燃气管道等设施的，应当取得燃气设施改动许可。取得燃气设施改动许可应当符合下列条件：

（一）改动的燃气设施符合燃气专项规划等相关规定；

（二）有安全施工的组织、设计和实施方案；

（三）有安全防护及不影响用户安全正常用气的措施；

（四）法律、法规规定的其他条件。

申请燃气设施改动许可应当持下列资料向区燃气行政主管部门提出申请：

（一）书面申请；

（二）相关燃气设施建设工程的竣工验收证书；

（三）设施改动的设计文件和安全施工方案；

（四）设施改动的现场平面位置图；

（五）经规划部门批准同意改动的文件。

区燃气行政主管部门在受理申请后，应当将有关申请事项予以公示，公示期不少于七日。区燃气行政主管部门应当自受理申请之日起十五日内作出同意或不同意的决定，不准予改动的应当说明理由。

第十四条  因工程施工确需改装、迁移或者拆除管道燃气经营企业的燃气管道设施的，由建设单位将施工方案报管道燃气经营企业按规定报燃气行政主管部门批准。

改装、迁移或拆除燃气管道设施的费用以及采取安全保护措施的费用，由建设单位承担。

政府新建、扩建或改建道路或其他公共设施需拆除或迁移燃气管道，管道燃气经营企业应无条件在通知规定的时间内拆除或迁移。

属于特种设备范围（压力管道、压力容器等）的燃气管道设施施工前，施工单位应向质监部门告知，告知后即可施工。

第十五条  管道燃气经营企业应当建立健全燃气管道设施安全评估和风险管理体系，建立安全责任制，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。

发生燃气管道设施事故的，管道燃气经营企业应当按照燃气事故应急预案处置，并及时报告政府相关主管部门。主管部门应当按照应急预案的要求，组织救援。

燃气管道设施抢险、抢修作业时，相关单位和个人应当给予协助，不得阻挠和妨碍抢险、抢修工作。管道燃气经营企业抢险、抢修作业时，应当对周边建（构）筑物、管线实施保护措施，防止相关设施受到毁损。造成他人设施毁损的，应当依法由事故责任方给予赔偿。

第十六条  在燃气设施保护范围内种植农作物或其它植物的，应当经燃气经营企业同意。

第十七条  燃气经营企业抢修燃气管道设施事故时，可以使用相邻土地或者设施先行作业，造成他人设施或农作物损失的，由事故责任方依法赔偿。

第十八条  管道燃气经营企业应当在庭院管和楼宇立管、盘管设置明显标识(黄色)或挂牌。禁止与供水管、电缆管线等混装。

第十九条  管道燃气经营企业应当与管道燃气用户签订协议，明晰用户(户内、户外管道、燃气表等)管理权限分界点和维护、更新、更换等责任与费用的负担。

第二十条  管道燃气用户内的燃气管道安（改）装、迁移、封启等应当向管道燃气企业服务窗口申报，由管道燃气企业派专业技工上门实施或用户委托有资质的施工企业实施。燃气用户不得有下列行为：

（一）擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三）存在安全隐患不按规定落实整改；

（四）改变燃气用途或者转供燃气；

（五）法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。

第二十一条  燃气经营企业应当每年至少为用户免费提供一次入户安全检查，建立完整的检查档案。燃气经营企业对用户实施安全检查前，应当事先书面告知用户安全检查的日期，并在约定的时间上门检查。燃气经营企业因用户的原因不能按通知或者约定时间入户安全检查的，燃气经营企业应当与用户再次约定入户检查时间。

燃气经营企业检查人员上门检查应当主动出示有关证件，用户可以拨打燃气经营企业的服务电话确认其身份。

燃气经营企业应当将检查结果书面告知用户，对用户不遵守安全用气规定出现安全隐患的，应当提醒用户整改，用户应当及时进行整改；用户不按规定落实整改可能造成安全事故的，燃气经营企业应当及时报告区燃气行政主管部门。

用户应当对燃气经营企业入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。

第二十二条  燃气用户应当遵守下列安全用气管理规定：

（一）配合燃气经营企业进行安全检查、维修或者抄表。

（二）发现户内燃气设施安全隐患的，及时采取相应措施。     单位用户应当落实安全管理制度，加强燃气器具操作维护人员安全知识和技能的培训。管道燃气用户需要安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，应当委托具有相应资质的企业负责实施。

（三）其他法律、法规、规章、条例关于安全用气的规定。

第三章   安全监管

第二十三条  各镇（街道）应当加强对辖区内燃气设施安全保护工作的领导，成立专门机构，制订保护措施，保障燃气设施的安全。对辖区内占压燃气设施的违法违章建筑物或者构筑物，由区环境运输和城市管理局（城管）依法予以拆除。

拆除违法违章建筑物或者构筑物的费用由违法违章建设的单位或者个人承担。

第二十四条  区燃气行政主管部门应当依法履行下列监督管理职责：

（一）监督检查管道燃气经营企业实施燃气管道设施年度建设计划执行情况、燃气管道设施安全评价及生产运行情况以及燃气管网设施信息向社会公开情况。

（二）协调督促区各部门、各镇（街道）和管道燃气经营企业开展燃气设施保护工作。牵头组织全区城镇燃气设施保护的专项检查工作。

（三）发生燃气管道设施生产安全事故后，按照职能并依照有关生产安全事故报告和调查处理的法律、法规进行报告和调查处理。

（四）法律、法规规定的其他职责。

第二十五条  区环境运输和城市管理局（城管）及各镇（街道）应当配合区燃气行政主管部门，按照职能做好辖区内燃气执法工作，依法查处有关违法行为。

第二十六条  区国土城建和水务局（住建）应督促物业服务企业协助燃气经营企业保护物业服务区域内的燃气管道设施，物业服务企业发现占压、损毁燃气管道设施的，应当及时制止。制止无效的，物业服务企业应当报区燃气行政主管部门及区环境运输和城市管理局（城管）予以处理。

第二十七条  区国土城建和水务局（规划）应当在地下管线单位申请办理相关规划手续时，按本办法规定的燃气设施保护范围做好告知工作，并根据城镇燃气设施安全保护区域控制线，提出控制要求。

第二十八条  交通（公路）行政管理部门及各镇（街道）在批准涉及燃气设施的道路挖掘申请后，项目建设单位应当及时告知相关管道燃气经营企业。

挖掘工作可能对燃气设施造成重大影响的，交通（公路）行政管理部门及各镇（街道）在批准道路挖掘申请前还应当征求管道燃气经营企业的意见。管道燃气经营企业应当在3个工作日内予以答复。

第二十九条  任何单位和个人都有保护燃气管道设施安全的义务，对于破坏、盗窃燃气管道设施以及其他危害燃气管道设施安全的行为，有权制止、检举和控告，并向燃气行政主管部门举报。

第四章   法律责任

第三十条  违反本办法第六条第（二）项规定，管道燃气经营企业未定期巡查、维护燃气管道设施，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的，依照《城镇燃气管理条例》第四十八条的有关规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令限期改正，并处1万元以上10万元以下的罚款。

管道燃气经营企业违反本办法第六条第（一）、（六）项规定，未对燃气管道设施的安全进行定期评估或未按规定报所在地燃气行政主管部门备案的，依照《广东省燃气管理条例》第五十九条的有关规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，吊销燃气经营许可证。

第三十一条  违反本办法第九条规定，在燃气设施保护范围内从事危及燃气设施安全活动的，依照《城镇燃气管理条例》第五十条和《广东省燃气管理条例》第五十七条的规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上3万元以下罚款。

第三十二条  违反本办法第十一条规定，侵占、毁损、擅自拆除或改动燃气管道设施的，依照《城镇燃气管理条例》第五十一条规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条  违反本办法第十二条规定，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案，未查清地下燃气设施铺设情况擅自施工的，或者未采取相应的安全保护措施的，依照《广东省燃气管理条例》第五十八条的有关规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令停止违法行为，限期恢复原状或采取其他补救措施，并处5万元以上10万元以下罚款。

第三十四条  违反本办法第二十条规定的，依照《广东省燃气管理条例》第六十一条的规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令改正，并给予警告；情节严重的，可对用户处1000元以上3000元以下的罚款。

第三十五条  违反本办法第二十二条第二项规定，委托不具有相应资质的企业拆卸、安装、改装、迁移燃气管道设施的，依照《广东省燃气管理条例》第六十条的规定，由区环境运输和城市管理局（城管）责令改正，并给予警告；情节严重的，对个人用户处2000元以上5000元以下的罚款，对单位用户和擅自接受委托的施工企业处1万元以上3万元以下的罚款。

第三十六条  盗窃、损毁燃气管道设施或者阻碍城市管理执法部门及其工作人员依法执行职务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条  燃气行政主管部门及其工作人员在行政管理、城市管理执法部门及其工作人员在执法活动中，不履行或不正确履行职责，以及玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，按照规定进行责任追究；构成犯罪的，依法追究法律责任。

第三十八条  本办法经区政府常务会议审议通过，自区政府发布之日起施行，有效期4年。